# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Редакция от 8 октября 2026 года по медиаплану 4.5. Этап 4. Технические основания: аналитика 1.7, Bitrix24 1.28, Google Ads 1.5, контракт данных 1.7. Данный документ задаёт требования; внедрение принимается отдельно.

- Аварийно-информационная страница POZHARNIK.KZ — «Ложные срабатывания»

- Версия: 08.10.2026 · медиаплан 4.5

- Целевой URL: https://pozharnik.kz/srabotka/lozhnye/

- География услуги: Алматы и Алматинская область; правила безопасности применимы ко всем посетителям страницы

- 1. ЦЕЛЬ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

- Создать безопасную SEO-страницу для организаций, у которых пожарная сигнализация срабатывает без подтвержденных признаков пожара или повторно выдает тревогу. Страница должна сначала исключать реальную угрозу, затем помогать зафиксировать симптомы и вероятную категорию причины, после чего переводить пользователя в срочный выезд специалиста. Конверсионный мост медиаплана: срочный выезд.

- Не называть событие ложным до проверки защищаемой зоны и исключения пожара. Не давать универсальные команды отключения, сброса, снятия питания, изоляции извещателей/шлейфов, ввода инженерных кодов или подавления оповещения. При дыме, запахе гари, огне либо сомнении — предупредить людей, действовать по плану эвакуации и звонить 101/112. Повторный сброс без установленной причины запрещать редакционно.

- 2. ВИЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМА

- Использовать Industrial B2B / Engineering стиль:

- - основной текст: #15212b;

- - muted-текст: #697984;

- - основная кнопка: #e54132;

- - hover: #bd2f25;

- - инженерный синий: #14364b;

- - фон секций: #f5f7f6;

- - белый: #ffffff;

- - границы: #dfe6e8;

- - светлый акцент: #ffc7bd.

- Контейнер: около 1160px. Шрифт: Arial, Helvetica, sans-serif. Карточки — радиус 13px, ключевые панели — 18px, кнопки — 8px, hover с подъёмом на 2px.

- Hero: полноширинный градиент #112d3d → #1e596b, тонкий технический круговой паттерн справа, сетка desktop 1.2fr/0.8fr.

- Мобильная версия: одна колонка, отступы 14px, нижняя CTA-панель с учётом env(safe-area-inset-bottom), контент не перекрывается.

- Обязательные правила реализации стиля:

- - фон Hero: linear-gradient(115deg, #112d3d 0%, #184b5d 55%, #1e596b 100%); текст Hero — белый, основной поясняющий текст — #e4eef1;

- - красный использовать только как CTA/акцент/нумерацию; не делать красным большие текстовые блоки или фон всей страницы;

- - светлые секции чередовать с белыми. Карточки — белые, с тонкой границей #dfe6e8 и внутренним отступом 23–36px;

- - H1: 47px на desktop, 32px на mobile; H2: 34px на desktop, 28px на mobile. Межстрочный интервал заголовков — 1.08–1.16;

- - форма в Hero — белая карточка с радиусом 18px, без визуального шума; поля — 1px #cfd9dc, радиус 7px;

- - иллюстрации документов — небольшими превью с границей, alt-текстом и подписью. Не размещать документы коллажем и не показывать персональные сведения;

- - все стили страницы изолировать корневым контейнером #pz-lozhnye-srabatyvaniya-page, чтобы они не меняли глобальные элементы Tilda;

- - не использовать jQuery, Bootstrap, внешние шрифты, тяжёлые анимации и видео с автозвуком. Движение допустимо только для hover кнопки и раскрытия FAQ;

- - в desktop использовать сетки 3 карточки в ряд, на ширине до 820px — 2, до 500px — 1. Не допускать горизонтальной прокрутки.

- 3. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА

На странице один доминирующий CTA; телефон и WhatsApp визуально вторичны. Калькулятор или короткая форма доступны не позднее третьего–четвёртого мобильного экрана. Пересекающиеся блоки ситуаций и услуг объединяются; доказательства компактны, кейс содержит до трёх согласованных фотографий, повторные галереи удаляются, FAQ в аккордеоне. Для существующей переработанной страницы сохраняется контрольный снимок и ориентир сокращения высоты 20–25%; для новой страницы применяется ранний доступ к форме, без сокращения от несуществующей базы. Основной CTA — «Получить расчёт», requested_action=calculate.

- 1) Технический отступ под глобальную шапку: --site-header-space, desktop 88px, mobile 64px.

- 2) Hero: H1 «Ложные срабатывания пожарной сигнализации»; маркировка «Сначала исключите пожар». Короткий оффер: определить вероятную причину, зафиксировать событие и организовать срочную диагностику без отключения защиты. CTA «Вызвать специалиста», «Позвонить», WhatsApp. Справа — короткая форма: адрес, тип объекта, модель прибора, сообщение/код, зона, повторяемость, признаки дыма/огня, телефон.

- 3) Аварийный фильтр «Есть дым, запах гари, огонь или сомнение?»: варианты «да / не уверен / нет». Для первых двух вариантов показывать только предупреждение людей, эвакуацию по плану объекта, 101/112 и запрет сброса. Диагностический сценарий открывать только при выборе «нет», с оговоркой, что удаленная оценка не подтверждает отсутствие пожара.

- 4) Нормативная граница: Закон РК № 188-V — общая правовая основа; Правила пожарной безопасности, приказ МЧС РК № 55 — исправное состояние, непрерывная эксплуатация, ТО, устранение неисправностей, документация и дежурный проектный режим систем. Пункты 6, 9 и 68–72 цитировать/пересказывать только после сверки действующей редакции. Основной источник: https://www.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867. Практические действия сверять с руководством производителя конкретного оборудования. КоАП не подключать автоматически; техрегламент № 405 — только при подтвержденном вопросе проектного решения.

- 5) Термины и статусы: объяснить различия между подтвержденным пожаром, тревожным событием без подтверждения, ложным срабатыванием после проверки, неисправностью, отключенной/изолированной зоной и сервисным предупреждением. Визуально разделить статусы; информационные метки не делать похожими на активные кнопки.

- 6) Типовые причины карточками: пыль и строительные работы; пар, аэрозоли и дым технологического процесса; насекомые/загрязнение камеры; влажность и температура вне условий эксплуатации; неподходящее размещение или тип извещателя; нестабильное питание/АКБ; повреждение линии или контакта; неисправный извещатель/модуль; ручной извещатель; ошибки конфигурации или связи; отсутствие ТО. Не ставить диагноз по одной причине или коду.

- 7) Безопасный порядок действий: исключить признаки пожара → зафиксировать время, зону и точный текст панели → уведомить ответственного/дежурного → безопасно проверить указанное помещение по инструкции объекта → записать событие в журнал → вызвать обслуживающую организацию при повторении или неясной причине → после работ подтвердить возврат системы в дежурный режим. Управляющие действия — только обученным и уполномоченным персоналом по документации модели.

- 8) Что нельзя делать: закрывать или снимать извещатели; отключать питание/АКБ; размыкать шлейфы; изолировать зоны без учета и компенсирующих мер; отключать оповещение и связанные системы; вводить неизвестные коды; многократно сбрасывать тревогу; маскировать событие; продолжать эксплуатацию при повторяющейся неизвестной причине.

- 9) Диагностический опрос без управляющих команд: тип сигнала, производитель/модель панели, точный текст/код, зона и помещение, время и частота, погодные/технологические условия, недавний ремонт или уборка, пар/пыль/аэрозоли, перебои питания, выполненные действия. Результат — вероятная категория причины, уровень срочности и перечень данных для специалиста, не удаленный диагноз.

- 10) Матрица «симптом → что зафиксировать → кому передать»: единичная тревога; повтор в одной зоне; тревоги в разных зонах; событие после уборки/ремонта; после перебоя питания; ночью; одновременно с неисправностью; после замены оборудования. Не указывать клавиши, PIN, точки отключения или схемы вмешательства.

- 11) Срочный выезд: показать процесс «звонок и проверка безопасности → сбор данных → согласование выезда → диагностика на объекте → акт/рекомендации → контроль дежурного режима». Поля заявки: адрес и ориентир, тип объекта, ответственное лицо, модель панели, сообщение/код, зона, признаки пожара, повторяемость, недавние изменения, фото дисплея без PIN и персональных данных, телефон, срочность. SLA 30 минут в рабочее время публиковать только после операционного подтверждения.

- 12) Документы и результат работ: запись в эксплуатационном журнале; заявка/акт диагностики; выявленная причина; выполненные работы; замененные элементы; результаты проверки; сведения об отключении на время ТО и компенсирующих мерах; подтверждение возврата в штатный дежурный режим. Внутренние ссылки: /srabotka/, /srabotka/kak-otklyuchit/, /srabotka/neispravnost/, /obsluzhivanie/, /remont/, /pravila-pb-rk/prikaz-55/.

- 13) FAQ на <details>/<summary>, минимум 12 вопросов: что считается ложным срабатыванием; можно ли сразу нажать Reset; что делать при сомнении; почему срабатывает один датчик; влияют ли пыль, пар и насекомые; что делать после ремонта; почему тревога повторяется ночью; чем тревога отличается от неисправности; можно ли закрыть датчик; кто имеет право выполнять сброс; нужна ли запись в журнале; когда нужен срочный выезд; когда звонить 101/112. Ответы без универсальных команд управления.

- 14) Финальный CTA «Повторяется тревога — нужен срочный выезд»: форма с полями из блока 11, согласие на обработку данных и выбором звонка/WhatsApp. Если пользователь отмечает признаки пожара или сомнение, вместо обычного результата показать 101/112 и аварийные действия. Не обещать определить или устранить причину дистанционно.

- 15) Футер: телефон, WhatsApp, режим работы, Алматы, политика конфиденциальности, ссылки на срочную помощь, сброс, неисправность, ремонт, обслуживание и приказ №55. Телефоны 101/112 показывать только в аварийном контексте.

- 16) Мобильная версия: аварийный фильтр выше первого коммерческого CTA; крупные области нажатия; форма и матрица в одну колонку; липкая панель «Позвонить / WhatsApp» не перекрывает 101/112 и предупреждения. Статусные чипы не интерактивны, если не запускают фильтр.

- 4. SEO И СЕМАНТИКА

- В <head> обязательно:

- - title: «Ложные срабатывания пожарной сигнализации — причины» (до 60–65 символов);

- - description: «Почему пожарная сигнализация срабатывает без пожара, что безопасно проверить, какие данные записать и когда вызвать специалиста на срочную диагностику.» (140–170 символов);

- - canonical: https://pozharnik.kz/srabotka/lozhnye/;

- - og:type, og:locale, og:title, og:description, og:url, og:image;

- - favicon и apple-touch-icon.

- Разметка: один H1, логичная иерархия H2/H3, main/section/article/figure/figcaption/details.

- JSON-LD: Article, BreadcrumbList, FAQPage и Service для срочной диагностики/выезда. Не использовать HowTo с командами отключения или сброса. Разметка FAQ и услуги должна полностью совпадать с видимым содержанием.

- 5. ФОРМЫ И ИНТЕГРАЦИИ

- Все формы:

- - используют reportValidity();

- - требуют согласие с политикой;

- - имеют маску +7 (7XX) XXX-XX-XX;

- - используют autocomplete="tel" и inputmode="tel";

- - блокируют кнопку на время запроса;

- - показывают .pz-success или .pz-error;

- - очищаются после успешной отправки.

- Рабочий путь коммерческой заявки: страница → прямой запрос в Cloud Run → журнал BigQuery → одна сделка в Общей воронке на стадии «Новая заявка». Первый контакт — 30 минут в рабочее время. Категория обращения не определяет воронку: координатор уточняет потребность и меняет воронку той же сделки, сохраняя исходную услугу, ID обращения и атрибуцию. Второй мост через скрытую форму Tilda не добавлять. Ошибка аналитики или Telegram не меняет успешный статус принятой заявки.

- Основная заявка и аналитика отправляются независимо: ошибка аналитического endpoint не должна скрывать успешную отправку заявки. Адреса endpoint задаются отдельными константами. Нельзя размещать секретные токены, ключи Telegram или CRM в клиентском HTML.

- BigQuery endpoint:

- https://tilda-webhook-to-bigquery-324633937237.europe-west3.run.app

- Отдельный второй запрос с персональными данными в «аналитический endpoint» не отправлять. Cloud Run принимает одну заявку и выполняет серверную запись и доставку; обезличенные веб-события отправляет глобальный модуль.

## 6 Состав данных заявки и маршрут CRM

Проверка формы: обязательные поля валидируются до запроса; телефон — в согласованном формате Казахстана, ошибки рядом с полем. На время отправки кнопка заблокирована, при сбое введённые данные сохраняются. Повторный клик не создаёт вторую заявку. Пустые необязательные аналитические ID не блокируют форму.

Контекст страницы: page_url, page_path, page_title, page_type, page_name, source_page; формы: form_id, form_name, form_location. Предмет обращения — service_type; отдельное поле service не создавать. Для этой страницы service_type=aps_repair; requested_action=calculate. customer_type=new по умолчанию; existing — только явно обозначенная форма действующего клиента или подтверждение сервером.

Действие CTA: requested_action, cta_location (hero, after_proof, calculator, emergency_block, final_form, sticky_mobile), cta_text. Успешная отправка: event_name, schema_version=2.1, source_system, event_id, sent_at; один event_id создаётся до запроса и сохраняется в форме, dataLayer, Cloud Run, BigQuery и CRM. Новый осмысленный запрос получает новый ID; повтор доставки сохраняет прежний.

Атрибуция: utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_id, utm_content, utm_term, search_term и referrer; first_utm_*, first_gclid, first_landing_page, first_referrer, first_visit_at; last_utm_*, last_gclid, last_landing_page, last_referrer, last_visit_at. Первое касание не перезаписывать, последнее обновлять при новом внешнем размеченном заходе; внутренние переходы источник не меняют.

Click ID: gclid, gbraid, wbraid, dclid, fbclid, yclid, gad_source — при наличии. Технический контекст: visitor_id, ga_client_id, ga_session_id, ga_session_number, device_type, os, platform, screen_resolution, browser_language, timezone, time_on_page_seconds, max_scroll_percent. ga_client_id получать gtag get с ограниченным ожиданием до 1,5 секунды; отсутствие ID при denied не блокирует запрос.

Контактные данные и ответы формы передаются только в защищённый приёмщик и CRM. Сохранять организацию, должность, регион и назначение объекта, площадь object_area, выбранный пакет и полный результат/версию калькулятора, если применимо. Не принуждать к неизвестным ответам и не подставлять вымышленные значения. GA4 и dataLayer не получают имя, телефон, email, БИН, точный адрес, файлы и свободный текст.

CRM: ga_client_id → UF_CRM_GA_CLIENT_ID; requested_action → UF_CRM_REQUESTED_ACTION; cta_location/cta_text → одноимённые UF_CRM поля. service_type сохраняется в исходном payload и преобразуется по утверждённой карте в категорию UF_CRM_SERVICE_TYPE; ос → UF_CRM_DEVICE_OS. Физические коды проверить по реестру, не создавать дубли полей. IP/GeoIP определять сервером только в рамках политики.

Общий модуль аналитики подключается один раз через действующий GTM-WVGQ5BZ4 и Google tag G-K3055R6Y7X. Главная — эталон подключения. Источник конфигурации — реестр pathname в GTM; window.PZ_PAGE_CONFIG является необязательным переопределением. Для маршрута задать page_type, page_name, source_page, service_type, customer_type, form_name и form_location. Атрибуты CTA: data-requested-action, data-cta-location; формы: data-form-id, data-form-name, data-form-location. Не копировать общий код аналитики в каждую страницу.

Один глобальный интерфейс согласия: до выбора consent_analytics, consent_ads и consent_marketing=denied; четыре сигнала Google Consent Mode v2 также denied. «Принять все» допустимо с явным перечислением аналитики, рекламы и рекламных коммуникаций; рядом равнозначная кнопка «Только необходимые» и настройки для изменения выбора. Сохранять consent_timestamp и consent_version. Обязательное согласие на обработку конкретной заявки отдельно в форме; отказ от необязательных согласий не блокирует заявку, скачивание, телефон или WhatsApp. Необязательные системы не загружать и постоянную атрибуцию не сохранять до соответствующего согласия.

Рабочий путь коммерческой заявки: страница → прямой запрос в Cloud Run → журнал BigQuery → одна сделка в Общей воронке на стадии «Новая заявка». Первый контакт — 30 минут в рабочее время. Категория обращения не определяет воронку: координатор уточняет потребность и меняет воронку той же сделки, сохраняя исходную услугу, ID обращения и атрибуцию. Второй мост через скрытую форму Tilda не добавлять. Ошибка аналитики или Telegram не меняет успешный статус принятой заявки.

## 7 События аналитики и договорная конверсия

pz_cta_click — клик по CTA, телефону или WhatsApp; передаёт requested_action, cta_location, cta_text, service_type и канал. pz_calculator_start — первое взаимодействие; pz_calculator_complete — полученный результат с calculator_id и result_band. pz_form_start — первое взаимодействие с формой; pz_form_submit — попытка; pz_form_success — только после успешного приёма фактическим сервером; pz_form_error — ошибка без PII.

generate_lead формируется отдельным тегом GTM только из pz_form_success с тем же event_id. Клик, ошибка валидации, показ предварительного диапазона, переход на страницу результата и открытие /success/ лидом не являются. Дополнительные события используют pz_* и заранее зарегистрированную карту; не создавать параллельные старые события.

Единственная основная конверсия Google Ads — contract_won из CRM по факту заключения договора, с фактической датой заключения. Форма, квалификация, назначение и проведение выезда, КП, счёт, оплата и завершение работ — Secondary и не включаются в цели кампании для ставок, включая custom goals. Начало обучения рекламы — после 10 уникальных подтверждённых contract_won, успешно переданных в Google Ads; промежуточные стадии в этот порог не входят.

Договорный результат дедуплицируется по подтверждённому ID договора и типу события. Несколько объектных сделок одного договора, повтор вебхука и смена воронки не создают повторную конверсию. Отдельный договор монтажа и отдельный договор ТО учитываются отдельно с сохранением исходного обращения. Продление, допсоглашение, выезд и смена версии адаптера не являются новым привлечением автоматически. Неизвестная прибыль, MRR или value не заменяются нулём; договорный факт сохраняется независимо от готовности финансовых данных.

Приёмка: granted/denied, desktop/mobile, повтор event_id, сбой GA4 и Telegram; одна принятая заявка — одна сделка. Проверить точный контекст страницы и значения во всех получателях. Тестовые обращения test_data=true/«TEST — НЕ ЗВОНИТЬ» исключаются из ставок и отчётов. Офлайн-импорт проверяется отдельно; правка ТЗ не подтверждает внедрение.

- 8. TILDA И МЕДИА

- Код страницы передаётся единым установочным пакетом pozharnik-false-alarm-tilda по правилам актуального шаблона:

- 1) В настройках страницы → Дополнительный HTML-код → HEAD вставить содержимое файла:

- - 01_HEAD_SEO.html.

- В этот файл включать только метатеги, canonical, Open Graph, favicon/apple-touch-icon и при необходимости изолированные стили страницы. Не вставлять в HEAD видимую HTML-разметку страницы.

- 2) В один отдельный блок T123 (HTML-код) вставить целиком содержимое файла:

- - 02_PAGE_FULL_T123.html.

- Файл должен содержать полностью замкнутую разметку страницы, изолированные CSS-правила, JSON-LD и JavaScript. Не разделять одну логическую конструкцию, тег style/script или HTML-контейнер между разными блоками T123.

- 3) В ZIP обязательно включить:

- - 00_README.txt с точной инструкцией установки;

- - 01_HEAD_SEO.html;

- - 02_PAGE_FULL_T123.html;

- - test-preview.html для локальной визуальной проверки.

- 4) Все HTML-файлы сохранять в UTF-8 без повторного перекодирования. Перед передачей проверить отсутствие mojibake вида «РџРѕ...» и символов замены �. В начале полноценного preview-файла обязательно указать <!doctype html>, <meta charset="utf-8"> и viewport. Фрагмент для T123 также должен корректно вставляться и сохраняться редактором Tilda.

- 5) Жёсткое ограничение 20 000 символов не считать обязательным, если текущий редактор Tilda принимает и сохраняет полный файл. После вставки обязательно проверить сохранение, публикацию и конец кода. Если конкретный блок или тариф Tilda отклоняет объём, делить код только по завершённым независимым блокам, не разрывая теги и JavaScript. Не подключать jQuery, Bootstrap и тяжёлые библиотеки.

- 6) Медиа сначала загружать в отдельную папку Tilda, затем в HTML подставлять абсолютные HTTPS CDN-URL Tilda вместо локальных путей media/... Имена файлов должны быть уникальными и не повторяться между страницами. В итоговом коде не должно оставаться локальных путей C:\..., assets/... или media/.... Медиа другой страницы в пакет не добавлять.

- 7) Видео: MP4/H.264, preload="metadata", без автозапуска и автозвука, продолжительность до 20 секунд и размер строго менее 5 МБ. Для iPhone/Safari использовать playsinline и muted. У видео должны сохраняться нативные controls и быть отдельная активная кнопка Play поверх постера.

- 8) Фото и документы показывать небольшими одинаковыми превью. Полное фото открывать в модальном окне с закрытием по кнопке, фону и Esc. Для ссылок на оригинал предусмотреть безопасный fallback. PDF на страницу не загружать и не встраивать: документы предварительно конвертировать в JPG/WebP без отображения персональных данных.

- 9) Перед передачей проверить preview и опубликованный URL: аварийный фильтр, 101/112, отсутствие опасных команд, диагностический опрос, срочный выезд, форму, телефон, WhatsApp, аналитику, FAQ и мобильные Safe Area.

- 9. ПРИЁМКА

- [ ] H1, title, description и URL соответствуют странице «Ложные срабатывания».

- [ ] Событие не называется ложным до проверки зоны и исключения пожара.

- [ ] При дыме, огне, запахе гари или сомнении приоритетно показаны эвакуация и 101/112.

- [ ] Нет PIN, клавиш, схем, инструкций по снятию питания, изоляции зон, отключению оповещения или обходу защиты.

- [ ] Повторные сбросы без установленной причины явно не рекомендуются.

- [ ] Управляющие действия связаны только с обученным/уполномоченным персоналом и документацией конкретной модели.

- [ ] Требования приказа №55 и номера пунктов сверены по действующей редакции; техническую часть проверил инженер.

- [ ] КоАП не подключен автоматически; техрегламент №405 используется только для проверенного проектного вопроса.

- [ ] Диагностика выдает категорию причины и данные для специалиста, а не удаленный диагноз.

- [ ] Один H1; корректная иерархия H2/H3; FAQ содержит минимум 12 безопасных ответов.

- [ ] Форма валидирует телефон и согласие; аварийный статус не теряется при передаче.

- [ ] Заявка приходит в CRM; SLA 30 минут в рабочее время показан только при подтвержденной готовности.

- [ ] BigQuery получает обезличенный payload; фото, PIN и секретные данные не передаются.

- [ ] Проверены 101/112, телефон, WhatsApp, внутренние ссылки, мобильные отступы и Safe Area.

- [ ] Файлы сохранены в UTF-8; русская кодировка проверена локально и после публикации.

- [ ] Полный T123 сохранился без обрезания, незакрытых тегов и влияния на глобальные стили.

- [ ] ZIP содержит README, HEAD, полный T123 и тестовый preview.

- [ ] Проверены CORS и HTTPS; ключи, PIN и секретные токены отсутствуют в клиентском HTML.